## Calibrations
Sensor | Probe | Calibration | Date | Initials | Notes
Orion | pH | tris | 2025-02-18 | MP
Orion | pH | pH | 2025-02-18 | MP
Orion | DO | DO | 2025-02-18 | MP
Orion | cond | cond | 2025-02-18 | MP
YSI Pro2030 | cond | cond | 2025-02-18 | AC
YSI Pro2030 | DO | DO | 2025-02-18 | AC
YSI Pro2030 | cond | cond | 2025-02-23 | MP
YSI Pro2030 | DO | DO | 2025-02-23 | MP
YSI Pro2030 | cond | cond | 2025-02-24 | MP
YSI Pro2030 | DO | DO | 2025-02-24 | MP

## Deployments
Serial number | Logger type | Model | Depoyment date | Deployment approx time | Logging frequency | Location
20565253 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 1: MONOA REP2
22235017 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 2: 6SP REP1
20565258 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 3: MONOB REP3
22235018 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 4: FAKEA REP4
20565263 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 5: 3SP REP3
22235019 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 6: MONOA REP3
20565265 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 7: FAKEA REP2
22235021 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 8: FAKEB REP2
20569983 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 9: 3SP REP1
22235020 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 10: MONOB REP1
20714140 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 11: FAKEB REP4
22235027 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 12: FAKEA REP1
20714142 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 13: 6SP REP4
22235026 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 14: MONOB REP4
20565255 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 15: FAKEB REP3
22235025 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 16: 6SP REP2
20565261 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 17: FAKEB REP1
22235022 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 18: MONOA REP4
20565265 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 19: 3SP REP4
22235024 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 20: MONOA REP1
20569922 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 21: MONOB REP2
22235023 | MX Temp/Light | MX2202 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 22: 3SP REP2
20569985 | Tidbit Temp Logger | MX2203 | 2026-02-26 | 1-2pm | 10min | Tank 23: FAKEA REP3
N/A WAITING FOR BATTERIES | [5 empty] | Tank 24: 6SP REP3